РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРА-ТОГОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(Ш-ТМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» февраля 2019 г. № 15 с. Шара-Тогот

**Об утверждении перечня первичных средств**

**пожаротушения в местах общественного**

**пользования населенных пунктов Шара-Тоготского МО**

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 43, 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», разделом XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390,   Администрация Шара-Тоготского МО

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организаторам мероприятий с массовым пребыванием людей обеспечить наличие на территориях общественного пользования первичными средствами пожаротушения  и  противопожарного инвентаря.

2. Хранение первичных средств пожаротушения осуществлять  
в соответствии с требованиями инструкций по их эксплуатации, а также обеспечить их сохранность.

3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене нормативно-правовых актов Шара-Тоготского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шара-Тоготского

муниципального образования М.Т. Нагуслаев

Приложение № 1 к постановлению  
главы администрации Шара-Тоготского МО   
 от 07.02.2019 г. № 15

**Перечень**

**первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для мест общего пользования на территории Шара-Тоготского МО**

1. Добровольная пожарная дружина  должна иметь  пожарную мотопомпу и, как минимум 5 переносных ранцев.

2. Населенные пункты численностью свыше 100 человек, для целей пожаротушения должны иметь 1 переносную пожарную мотопомпу.

3. На каждой территории общего пользования должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Емкость для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

4. В каждой организации расположенной на территории поселения    должен быть установлен пожарный щит, на котором должны находиться:

-  1 лом;

-  1 багор;

-  2 ведра;

-  2 огнетушителя (объемом не менее 10 литров каждый);

-  1лопата штыковая;

-  1лопата совковая;

-  1-2 емкости для хранения воды объемом не менее 0,2 куб.м.