РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРА-ТОГОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(Ш-ТМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2026 г.                                                №   43                                                 с. Шара-Тогот

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шара-Тоготского муниципального образования на 2026-2030 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Шара-Тоготского муниципального образования, администрация Шара-Тоготского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шара-Тоготского муниципального образования на 2026-2030 годы»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Шара-Тоготского муниципального образования от 08.12.2023 № 122  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ШАРА-ТОГОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   НА 2024-2026 ГОДЫ»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шара-Тоготского

муниципального образования                                 М.Т. Нагуслаев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шара-Тоготского муниципального образования

от 22.09.2026г. № 43

Муниципальная программа

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шара-Тоготского муниципального образования на 2026-2030 годы»

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шара-Тоготского муниципального образования на 2026-2030 годы" (далее - Программа) |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 11.06.2021); - Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. № 161 “Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации”; - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; - Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (раздел III. Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности). |
| Разработчик Программы | Администрация Шара-Тоготского муниципального образования |
| Цель Программы | Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Шара-Тоготском муниципальном образовании за счет снижения к 2030 году удельных показателей энергопотребления. |
| Задачи Программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. |
| Сроки реализации Программы | 2026 -2030 годы. |
| Структура Программы | Паспорт программы Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. Раздел 7. Перечень программных мероприятий. Раздел 8. Индикаторы расчета целевых показателей. Раздел 9. Мероприятия по реализации программы. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов; - снижения затрат на энергопотребление. |
| Исполнители Программы | Администрация Шара-Тоготского муниципального образования |
| Объемы и источники финансирования Программы | 20,0 тыс. рублей - всего, в том числе: 2026 год 0,0 тыс. рублей 2027 год 5,0 тыс. рублей 2028 год 5,0 тыс. рублей 2029 год 5,0 тыс. рублей 2030 год 5,0 тыс. рублей Объемы и структура финансирования мероприятий Программы в 2026-2030 годах уточняются при разработке прогнозов социально-экономического развития Шара-Тоготского муниципального образования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности; обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации; оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов; снижение расходов на энергетические ресурсы не менее 15 % по отношению к 2025 г., с ежегодным снижением на 3 %; использование оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности; стимулирование энергосберегающего поведения работников организации. |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Шара-Тоготского муниципального образования |
| Ответственные лица для контактов | Нагуслаев М.Т. - глава Шара-Тоготского муниципального образования поселения т.8 9025126508 |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа энергосбережения — это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

В 2009 году был принят Федеральный Закон "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", являющийся основным документом по реализации политики энергосбережения.

При существующем уровне энергоемкости экономики муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Шара-Тоготского муниципального образования.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Шара-Тоготского

муниципального образования.

2. Основная цель и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели

Основной целью Программы является повышение энергетической эффективности потреблении энергетических ресурсов в Шара-Тоготском муниципального образования за счет снижения удельных показателей энергопотребления предприятий и организаций.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга.

2.2. Запрет на применение не энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо, при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства, ввести в практику применение требований по ресурсо-энергосбережению.

2.3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов орган местного самоуправления, муниципальные казенные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

Программа реализуется в 2026-2030 годах.

3. Система программных мероприятий

В соответствии с требованиями Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Шара-Тоготском муниципальном образования является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными потребителями электроэнергии в учреждениях являются: осветительные приборы, оргтехника.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

внедрение автоматизированных систем учета;

прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений;

переход на энергосберегающие светильники для освещения населенного пункта, использование автоматизированной отключающей аппаратуры для управления уличным освещением;

пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

К прочим мероприятиям относятся пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Мероприятиями по реализации данного направления являются:

* замена технологического оборудование на менее энергоёмкое;

* пропаганда и методическая работа с населением по вопросам энергосбережения.

4. Нормативное обеспечение Программы

Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в Шара-Тоготском муниципальном образования обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении являются:

совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению.

5. Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Руководителем Программы является администрация Шара-Тоготского муниципального образования, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется главой Шара-Тоготского муниципального образования.

Для системного осуществления контроля за ходом выполнения программ и подготовки информации главе сельского поселения об исполнении программы исполнитель ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет по утвержденной форме согласно приложению к муниципальной программе "Отчет о ходе реализации муниципальной программы".

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Выполнение программы позволит повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие муниципального образования и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения показателя (индикатора) определяется как соотношение его фактического и планового показателя.

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы устанавливается один раз в год.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| N п/п | Мероприятие* | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | Исполнитель | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 2026 г. | 0,0 | 0,0 | 0 | Администрация Шара-Тоготского муниципального образования | Финансирование в рамках данной программы подлежит уточнению при корректировке бюджетной росписи |
|  |  | 2027 г. | 5,0 | 5,0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 г. | 5,0 | 5,0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 г. | 5,0 | 5,0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 г. | 5,0 | 5,0 | 0 |  |  |
| Итого по мероприятию: |  |  | 20,0 | 20,0 | 0 |  |  |
| 1 | Назначение ответственных за энергосбережение в администрации. | 2026 2027 2028 2029 2030 | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Администрация Шара-Тоготского муниципального образования |  |
| 2 | Обеспечение контроля за потреблением электрической, тепловой энергии | 2026 2027 2028 2029 2030 | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Администрация Шара-Тоготского муниципального образования |  |
| 3 | Проведение разъяснительной работы по экономии энергоресурсов среди муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, предприятий, среди населения. | 2026 2027 2028 2029 2030 | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Администрация Шара-Тоготского муниципального образования |  |
| 4 | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления, учета используемых энергетических ресурсов. | 2026 2027 2028 2029 2030 | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Администрация Шара-Тоготского муниципального образования |  |
| Итого по программе тыс.руб. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. |  |  | 0,0 5,0 5,0 5,0 5.0 | 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 |  |  |  |

8. Индикаторы расчета целевых показателей

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления электрической энергии организациями бюджетной сферы (далее - ЭЭ) | тыс. кВтч | 87,60 | 86,80 | 85,90 | 84,85 | 84,05 | 83,65 |
| Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 87,60 | 84,80 | 82,75 | 84,85 | 84,05 | 83,65 |

9. Мероприятия по реализации программы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шара-Тоготского муниципального образования на 2026-2030 годы"

|  | Мероприятие | Срок реализации проекта | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. |  |  |
| 1 | Информирование руководителей муниципальных учреждений и предприятий о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности | 2026-2030 г. | - - - - - | Не требуется | Администрация Шара-Тоготского муниципального образования |
| 2 | Проведение разъяснительной работы по экономии энергоресурсов среди населения | 2026-2030 г. | - - - - - | Не требуется | Администрация Шара-Тоготского муниципального образования |
| 3 | Лимитирование потребления энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы | 2026-2030 г. | - - - - - | Не требуется | Организации бюджетной сферы |
| 4 | Снижение отопительной нагрузки в зданиях в нерабочие дни | 2026-2030 г. | - - - - - | Не требуется | Администрация Шара-Тоготского муниципального образования |

Приложение

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на Шара-Тоготского муниципального образования на 2026-2030 годы»

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шара-Тоготского муниципального образования на 2026-2030 годы"

за _________________________________

(отчетный период)

| тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Утвержденный плановый объем финансирования на текущий год |  |  |  | Объем фактического финансирования за отчетный период |  |  |  | Примечание |
|  |  | всего |  | в том числе: |  | всего |  | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | внебюджетные источники |  |  | бюджет поселения | внебюджетные источники |  | бюджет поселения |  | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |